Zał. nr 3 Formularz kosztorysu ofertowego

| Lp. | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Wartość netto |  | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siłownia plenerowa przy Przedszkolu |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Przygotowanie terenu |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie | m2 | 13.800 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Ogrodzenie z siatki zgrzewanej wysokości 1.0 m na słupkach stalowych z m d.1.1 1804-11 profili 70x40 mm obsadzonych w gruncie i obetonowanych - ogrodzenie systemowe ze stali ocynkowanej powlekanej | m | 16.670 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej powierzchni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 | 72.300 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Mechaniczne profilowanie ( wyprofilowanie spadów w celu odprowadzenia wody deszczowej) i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 72.300 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Warstwa seperująca z geowłókniny | m2 | 72.300 |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Nawierzchnia - dolna warstwa z pospółki rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 72.300 |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa ze żwiru płukanego o frakcji 8-16 mm rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 72.300 |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - ziemia z odzysku. | m3 | 70.000 |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem | m2 | 70.000 |  |  |  |  |
| 2. | Montaż urządzeń |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Dostawa i montaż zgodny z kartą techniczną wyposażenia - KOSZ NA ŚMIECI Konstrukcja z czarnych `profili stalowych, materiał wykończeniowy – drewno w kolorze ciemnego brązu (orzechowym) | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Dostawa i montaż zgodny z kartą techniczną wyposażenia- ŁAWKA Konstrukcja wykonana z czarnych profili stalowych, materiał wykończeniowy siedziska- drewno w kolorze ciemnego brązu | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | Dostawa i montaż zgodny z kartą techniczną wyposażenia placu zabaw- TABLICA INFORMACYJNA Konstrukcja wykonana z czarnych profili stalowych, powierzchnia tablicy to 100cm x 190 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2.4 | Dostawa i montaż zgodny z kartą techniczną wyposażenia - SZTANGA WYMIAR (m) wys. x szer. x dł.; 1.70 x 0.44 x 1.17. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2.5 | Dostawa i montaż zgodny z kartą techniczną wyposażenia - BIEGACZ WYMIAR (m) wys. x szer. x dł.; 1.35 x 0.74 x 1.60. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2.6 | Dostawa i montaż zgodny z kartą techniczną wyposażenia - KOLARZ WYMIAR (m) wys. x szer. x dł.; 1.33 x 1.34 x 0.65. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2.7 | Dostawa i montaż zgodny z kartą techniczną wyposażenia placu zabaw- PODCIĄGACZ DO NÓG WYMIAR (m) wys. x szer. x dł.; 1.33 x 1.34 x 0.65. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Plac zabaw przy Przedszkolu |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Przygotowanie terenu |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ogrodzenie z siatki zgrzewanej wysokości 1.0 m na słupkach stalowych z profili 70x40 mm obsadzonych w gruncie i obetonowanych - ogrodzenie systemowe ze stali ocynkowanej powlekanej. | m | 33.200 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej powierzchni placu zabaw w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 | 99.930 |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Mechaniczne profilowanie ( wyprofilowanie spadów w celu odprowadzenia wody deszczowej) i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 99.930 |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Warstwa separująca z geowłókniny . | m2 | 99.930 |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Nawierzchnia - dolna warstwa z pospółki rozścielana ręcznie – grubość po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 99.930 |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Nawierzchnia piaskowa - górna warstwa z piasku płukanego o frakcji 0,2- 2,0 mm rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 71.730 |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - pod nawierzchnię z płytek chodnikowych | m2 | 28.200 |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm z pozostawieniem przerw w odstępach 10 cm | m2 | 28.200 |  |  |  |  |
| 3.1.9 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - ziemia z odzysku. | m3 | 5.388 |  |  |  |  |
| 3.1.10 | Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m | szt. | 12.000 |  |  |  |  |
| 3.1.11 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem | m2 | 53.880 |  |  |  |  |
| 4 | Montaż urządzeń |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Dostawa i montaż zgodny z kartą techniczną wyposażenia placu zabaw - KOSZ NA ŚMIECI Konstrukcja z czarnych `profili stalowych, materiał wykończeniowy – drewno w kolorze ciemnego brązu (orzechowym) | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4.2 | Dostawa i montaż zgodny z kartą techniczną wyposażenia placu zabaw - ŁAWKA Konstrukcja wykonana z czarnych profili stalowych, materiał wykończeniowy siedziska- drewno w kolorze ciemnego brązu | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.3 | Dostawa i montaż zgodny z kartą techniczną wyposażenia placu zabaw- TABLICA INFORMACYJNA Konstrukcja wykonana z czarnych profili stalowych, powierzchnia tablicy to 100cm x 190 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4.4 | Dostawa i montaż zgodny z kartą techniczną wyposażenia placu zabaw- WIEŻA POJEDYNCZA Z DACHEM WYMIAR (m) wys. x szer. x dł.; 3.00 x 2.53 x 2.96. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4.5 | Dostawa i montaż zgodny z kartą techniczną wyposażenia placu zabaw- HUŚTAWKA WAGOWA WYMIAR (m) wys. x szer. x dł.; 0.88 x 0.25 x3.00. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4.6 | Dostawa i montaż zgodny z kartą techniczną wyposażenia placu zabaw - HUŚTAWKA WAHADŁOWA WYMIAR (m) wys. x szer. x dł.; 2.30 x 2.00 x 2.70. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4.7 | Dostawa i montaż zgodny z kartą techniczną wyposażenia placu zabaw– BUJAK WYMIAR (m) wys. x szer. x dł.; 0.69 x 0.47 x 0.95. | szt. | 1 |  |  |  |  |